## Лист1
Таблица 1: технические характеристики Ультра-Микрон 4.08
Диапазон измерения мощности дозы: | от 0.2 до 4 000 мкЗв/ч;
от 0.1 до 6 000 мкЗв/ч (*)
Диапазон измерения дозы: | от 1 до 20 000 мкЗв;
от 0.1 до 999 999 мкЗв (*)
Минимально регистрируемая энергия фотонов: | 20 КэВ
Погрешность измерения фотонного излучения при соблюдении методики измерения: | +-19%
Чувствительность к Бета-излучению по источнику Sr-90/Y-90: | есть, не нормируется
Собственный фон: | не более 0,1 мкЗв/ч
Единицы измерения: | мкР/ч; мкЗв/ч
Возможность калибровки по изотопам(выбирается при заказе): | Na-22, Ti-44, Co-60, Y-88, Cd-109, Ba-133, Cs-137, Eu-152, Bi-207, Th-228, Am-241
Возможность локализации(выбирается при заказе): | Русский; Английский
Время сохранения данных о фоне в памяти устройства: | не менее 55 дней
Время автономной работы устройства в режиме мониторинга фона, при мощности дозы не превышающей 0.5 мкЗв/ч: | не менее 6-ти месяцев;
12 месяцев (*)
Время автономной работы в режиме индикации, при мощности дозы не превышающей 100 мкЗв/ч: | не менее 4-х часов;
8 часов (*)
Время измерения мощности дозы, при фоне менее 5 мкЗв/ч: | не более 450 секунд
Время измерения мощности дозы, при фоне более 400 мкЗв/ч: | не более 12 секунд
Кратность времени измерения дозы: | 10 мин, 1 час, 1 сутки, 1 неделя, 1 месяц, 2 месяца
Датчик: | Счетчик СБМ-10
Возможность сопряжения с внешними устройствами: | с ПК по USB 2.0; с модулями серии Ультра-Микрон
Емкость встроенного аккумулятора: | 100мА/ч
Степень защиты оболочки: | IP30
Габарит: | 50*28*16мм
Вес: | не более 22 грамм
(*) - типичное значение, не гарантируется, не тестируется при производстве
Указанные в таблице 1 характеристики действительны только при наличии протокола калибровки.