## Лист1
Деталь | Номинал | еденица
С24 | 10000 | пФ
C3 | 220 | пФ
R6 | 150 | Ком
R7 | 4.53 | Ком
R3 | 10 | Ком
D4 | 200 | мВ
Коэфицент | Значение
К1 | 200
К2 | 34
К3 | 22
К4 | 11
Settings.Geiger_voltage |  |  | 370
ADCData.DAC_voltage_raw |  |  | 962 | первая итерация
ADCData.Calibration_bit_voltage |  |  | 750
DAC_SetChannel2Data |  |  | 1283 | 0.96225
Питание МК |  |  | 3.0713